## Лист1
Перечень мероприятий предусмотренный в рамках инвестиционной программы ООО "НРСК-СИБИРЬ" 2025-2030гг.
№ п/п | Идентификационный номер проекта | Год | Мероприятие | Общая стоимость, руб, без НДС | Цель инвестиционного проекта
|  | По инвестиционной программе |  | 190900191.6833
|  | Итого затраты на 2025 год (Утвержденные Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 30.10.2025 № 278-нпа) |  | 12416575.56
1 | К_НСК/ПУ/08 | 2025 | Установка приборов учета 6(10) кВ в границах балансовой принадлежности сетей ООО «НРСК-СИБИРЬ», в том числе в целях определения их в качестве расчетных приборов учета на границах разграничения со смежными сетевыми организациями (2 ПУ- ТП-3023) | 1950000 | Установка приборов учета для исполнения требований законодательства во избежание излишних потерь электрической энергии.
2 | К_НСК/Р/02 | 2025 | Реконструкция сетей 10кВ г.Новосибирск, кв.Тихвинский (дополнительная точка электроснабжения узла РП-ТП 10/0,4кВ) | 5200000 | Реконструкция электрических сетей для увеличения надёжности электроснабжения потребителей, для соблюдения требований вышестоящей сетевой организации (АО "РЭС")
3 | К_НСК/З/04 | 2025 | Приобретение Прибора электроизмерительный эталонный многофункциональный Энергомонитор 3.3Т1 (1 шт.) | 668959 | Контроль качества электрической энергии поставляемой потребителям, проверка работоспособности систем учета, выявление потерь в сетях
4 | К_НСК/ПУ/10 | 2025 | Установка приборов учета 6(10) кВ в границах балансовой принадлежности сетей ООО «НРСК-СИБИРЬ», в том числе в целях определения их в качестве расчетных приборов учета на границах разграничения со смежными сетевыми организациями (4 ПУ- ТП-4254) | 1978889.28 | Установка приборов учета для исполнения требований законодательства во избежание излишних потерь электрической энергии
5 | К_НСК/З/09 | 2025 | Приобретение МФУ лазерный Kyocera Ecosys M4125idn, A3, лазерный, белый | 155797 | Приобретение офисной техники
6 | К_НСК/З/12 | 2025 | Приобретение автомобиль Нива (2шт) | 1875125 | Приобретение основного средства для оперативного выезда бригады к местам обслуживания электрооборудования
7 | К_НСК/Р/08 | 2025 | Реконструкция ЛЭП-10кВ, от ПС 110кВ "Плотниково" в сторону НСТ "Смоленское", НСТ "Полянка" | 416666.67 | Ремонт ОЭСХ для обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей
8 | J_НСК/З/23 | 2025 | Приобретение МФУ лазерного Kyocera Ecosys M4125idn, A3 (1 шт.) | 171138.61 | Приобретение офисной техники
|  | Итого затраты на 2026 год (Утвержденные Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 30.10.2025 № 278-нпа) |  | 39525653.3333
9 | J_НСК/Р/16 | 2026 | Реконструкция ТП-167ба замена выключателей нагрузки с модель ВН на ВНА с заменой приводов - 7штук. | 1500000 | Исключение отказов при проведнии переключений в связи с выроботкой установленных выключателей и их приводов.
10 | J_НСК/Р/18 | 2026 | Реконструкция РП-3920. Проектно-изыскательские, строительно-монтажных и пусконаладочные работы (4 ячейки) - I этап | 5000000 | Замена устаревшего оборудования, реконструкция электрических сетей для увеличения надёжности электроснабжения потребителей
11 | J_НСК/ПУ/13 | 2026 | Проектные-изыскательские, строительно-монтажные работы по замене существующих приборов учёта электрической энергии, установленных в отношении энергопринимающих устройств собственников юридических лиц и частных жилых домов мкр. "Березовый" на новые, соответствующие требованиям 522 -ФЗ, и ПП РФ № 890 | 5728800 | Исполнение требований законодательства в сфере учета электрической энергии
12 | J_НСК/З/22 | 2026 | Приобретение высокопроходимого внедорожного автомобиля (1 шт.) | 2625000 | Для обеспечения надежности и оперативного обслуживания оборудования
13 | J_НСК/ПУ/14 | 2026 | Установка приборов учета 6(10) кВ в границах балансовой принадлежности сетей ООО «НРСК-СИБИРЬ», в том числе в целях определения их в качестве расчетных приборов учета на границах разграничения со смежными сетевыми организациями (4ПУ-ТП 4042) 2ПУ - ТП 8921 | 4500000 | Установка приборов учета для исполнения требований законодательства во избежание излишних потерь электрической энергии
14 | J_НСК/З/17 | 2026 | Приобретение грузопассажирского фургона ГАЗ 27055 (филиал №1) | 3500000 | Приобретение основного средства для осуществления оперативно-технического обслуживания электросетевого хозяйства
15 | J_НСК/З/18 | 2026 | Приобретение компьютерной техники (Компьютер IRU, монитор, клавиатура, мышка)10 раб.мест (филиал №1) | 800000 | Приобретение офисной техники
16 | J_НСК/З/19 | 2026 | Приобретение маршрутизатора MikroTik Cloud Router CCR1016-12S-1S+ (филиал №1) | 101250 | Приобретение офисной техники
17 | J_НСК/З/20 | 2026 | Приобретение компьютерной техники (МФУ) 2шт (филиал №1) | 232332.5 | Приобретение офисной техники
18 | J_НСК/ПУ/15 | 2026 | Проектные-изыскательские, строительно-монтажные работы по замене существующих приборов учёта электрической энергии, установленных в отношении энергопринимающих устройств собственников нежилых помещений по ул Кубовая г. Новосибирскна новые, соответствующие требованиям 522 -ФЗ, и ПП РФ№ 890 | 1891666.6667 | Контроль качества электрической энергии поставляемой потребителям, проверка работоспособности систем учета, выявление потерь в сетях
19 | J_НСК/Р/20 | 2026 | Реконструкция РП/ТП 4540. Проектно-изыскательские, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту: "Кабельная линия 10кВ РП-4540 -ТП-4464 с установкой 2-х дополнительных ячеек в РП 4540 | 250000 | Обеспечение резервного питания куста из 8ТП (ТП 4464 ТП 4465 ТП 4334 ТП 4335 ТП 4193 ТП 4180 ТП 4471 ТП 4291)
20 | J_НСК/Р/21 | 2026 | Проектирование для дальнейшей реконструкции КЛ 10кВ ПС Мочище РП 4520 (ф11-741) | 300000 | Повышение надежности электроснабжения
21 | J_НСК/С/02 | 2026 | РП-3770 яч.8 - ПС "Кирзаводская яч.22 ф.11-294 замена участка кабельной линии -10кВ - 2км | 8640000 | Реконструкция электрических сетей для выполнения требований категорийности и увеличения надёжности электроснабжения потребителей
22 | J_НСК/З/16 | 2026 | Приобретение автономных источников питания | 4456604.1667 | Обеспечение бесперебойного электроснабжения потребителей при возникновении аварийных ситуаций в элкутрических сетях
|  | Итого затраты на 2027 год |  | 46981636.2683
23 | Q_НСК/Р/22 | 2027 | Проектные-изыскательские, строительно-монтажные работы по прокладке КЛ-10 кВ от ПС "Сварная" до 2КТПН-4129 500 м для обеспечения категорийности объекта социальной инфраструктуры | 5000000 | Создание резервной точки питания для обеспечения необходимой категории спортивного комплекса
24 | Q_НСК/Р/23 | 2027 | Проектные-изыскательские, строительно-монтажные работы по замене корпуса КТПН-3001 с заменой трансформатора | 1500000 | Замена устаревшего оборудования, реконструкция электрических сетей для увеличения надёжности электроснабжения потребителей
25 | Q_НСК/ПУ/27 | 2027 | Проектные-изыскательские, строительно-монтажные работы по замене существующих приборов учёта электрической энергии, установленных в отношении энергопринимающих устройств собственников юридических лиц по г.Новосибирску на новые, соответствующие требованиям 522 -ФЗ, и ПП РФ№ 890 | 5728800 | Исполнение требований законодательства в сфере учета электрической энергии
26 | J_НСК/Р/18 | 2027 | Реконструкция РП-3920. Проектно-изыскательские, строительно-монтажных и пусконаладочные работы (4 ячейки) - II этап | 5000000 | Замена устаревшего оборудования, реконструкция электрических сетей для увеличения надёжности электроснабжения потребителей
27 | Q_НСК/Р/24 | 2027 | Наладка РЗА в РП и ТП от которых производится электроснабжения мкр."Березовый" г.Новосибирска | 2850000 | Соблюдение требований законодательства в части качества электроснабжения, а так же обеспечение надежного электроснабжения потребителей мкр. Березовый
28 | J_НСК/ПУ/16 | 2027 | Установка приборов учета 6(10) кВ в границах балансовой принадлежности сетей ООО «НРСК-СИБИРЬ», в том числе в целях определения их в качестве расчетных приборов учета на границах разграничения со смежными сетевыми организациями (2ПУ-ТП 4337) | 1500000 | Установка приборов учета для исполнения требований законодательства во избежание излишних потерь электрической энергии.
29 | J_НСК/З/21 | 2027 | Приобретение компьютерной техники (МФУ) 1шт (филиал №1) | 129830.8333 | Приобретение офисной техники
30 | J_НСК/ПУ/17 | 2027 | Проектные-изыскательские, строительно-монтажные работы по замене существующих приборов учёта электрической энергии, установленных в отношении энергопринимающих устройств собственников нежилых помещений по ул Кубовая г. Новосибирскна новые, соответствующие требованиям 522 -ФЗ, и ПП РФ№ 890 | 1513333.3333 | Контроль качества электрической энергии поставляемой потребителям, проверка работоспособности систем учета, выявление потерь в сетях
31 | J_НСК/Р/20 | 2027 | Реконструкция РП/ТП 4540. Проектно-изыскательские, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту: "Кабельная линия 10кВ РП-4540 -ТП-4464 с установкой 2-х дополнительных ячеек в РП 4540 | 3126584.475 | Обеспечения резервного питания куста из 8ТП (ТП 4464 ТП 4465 ТП 4334 ТП 4335 ТП 4193 ТП 4180 ТП 4471 ТП 4291)
32 | J_НСК/Р/21 | 2027 | Реконструкция КЛ 10кВ ПС Мочище РП 4520 (ф11-741) (закупка оборудования) | 10290435.2067 | Повышение надежности электроснабжения
33 | Q_НСК/Р/25 | 2027 | Проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы по реконструкции электросетей 10-0,4 кВ в СНТ "Олимпиец" | 5119302.81 | Повышение надежности и качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
34 | Q_НСК/Р/26 | 2027 | Реконструкция КЛ 10кВ ПС "Солнечная" Ф.10-461 яч.11 - РП-ДСКВ яч.5 и КЛ-10кВ ПС "Солнечная" Ф.10-485 яч.35 - РП-ДСКВ яч.12 | 5223349.61 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетике
|  | Итого затраты на 2028 год |  | 42065963.835
35 | J_НСК/С/03 | 2028 | Замена участка кабельной линии 10кВ от РП-3570 яч.10 - ПС "Кирзаводская" яч.4 ф.11-284 (2км) | 8640000 | Реконструкция электрических сетей для выполнения требований категорийности и увеличения надёжности электроснабжения потребителей
36 | J_НСК/С/04 | 2028 | Замена участка кабельной линии 10кВ от РП-3570яч.3 - ПС"Кирзаводская яч.23 ф.11-288 (2км) | 8640000 | Реконструкция электрических сетей для выполнения требований категорийности и увеличения надёжности электроснабжения потребителей
37 | J_НСК/Р/18 | 2028 | Реконструкция РП-3920. Проектно-изыскательские, строительно-монтажных и пусконаладочные работы (4 ячейки) - III этап | 5000000 | Замена устаревшего оборудования, реконструкция электрических сетей для увеличения надёжности электроснабжения потребителей
38 | J_НСК/Р/12 | 2028 | Проектно-изыскательские, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту: "Реконструкция кабельной линии 6 кВ от ТП-13 до ТП-30" | 3240457.725 | Повышение надежности электроснабжения
39 | J_НСК/Р/09 | 2028 | Замена трансформаторов ТП-74иа на трансформаторы большей мощности в связи с осуществлением технологических присоединений Заявителей до 15кВт с заменой ВНА на вакуумные выключатели (3 ячейки) | 6100000 | Реконструкция электрических сетей для соблюдения требований вышестоящей сетевой организации (АО "РЭС")
40 | J_НСК/ПУ/20 | 2028 | Установка приборов учета 6(10) кВ в границах балансовой принадлежности сетей ООО «НРСК-СИБИРЬ», в том числе в целях определения их в качестве расчетных приборов учета на границах разграничения со смежными сетевыми организациями (2ПУ-ТП 3613) | 1500000 | Установка приборов учета для исполнения требований законодательства во избежание излишних потерь электрической энергии.
41 | J_НСК/ПУ/21 | 2028 | Проектные-изыскательские, строительно-монтажные работы по замене существующих приборов учёта электрической энергии, установленных в отношении энергопринимающих устройств собственников нежилых помещений по ул Мясниковой г. Новосибирскна новые, соответствующие требованиям 522 -ФЗ, и ПП РФ№ 890 | 681000 | Контроль качества электрической энергии поставляемой потребителям, проверка работоспособности систем учета, выявление потерь в сетях
42 | Q НСК/Р/26 | 2028 | Реконструкция КЛ 10кВ ПС "Солнечная" Ф.10-461 яч.11 - РП-ДСКВ яч.5 и КЛ-10кВ ПС "Солнечная" Ф.10-485 яч.35 - РП-ДСКВ яч.12 | 8264506.11 | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетике
|  | Итого затраты на 2029 год |  | 31421790.4183
43 | J_НСК/Р/18 | 2029 | Реконструкция РП-3920. Проектно-изыскательские, строительно-монтажных и пусконаладочные работы (4 ячейки) - IV этап | 5000000 | Замена устаревшего оборудования, реконструкция электрических сетей для увеличения надёжности электроснабжения потребителей
44 | J_НСК/ПУ/22 | 2029 | Проектные-изыскательские, строительно-монтажные работы по замене существующих приборов учёта электрической энергии, установленных в отношении энергопринимающих устройств собственников участков КП "Европейский" на новые, соответствующие требованиям 522 -ФЗ, и ПП РФ№ 890 | 4958000 | Исполнение требований законодательства в сфере учета электрической энергии
45 | J_НСК/ПУ/23 | 2029 | Установка приборов учета 6(10) кВ в границах балансовой принадлежности сетей ООО «НРСК-СИБИРЬ», в том числе в целях определения их в качестве расчетных приборов учета на границах разграничения со смежными сетевыми организациями (2ПУ) | 1500000 | Установка приборов учета для исполнения требований законодательства во избежание излишних потерь электрической энергии.
46 | J_НСК/ПУ/24 | 2029 | Проектные-изыскательские, строительно-монтажные работы по замене существующих приборов учёта электрической энергии, установленных в отношении энергопринимающих устройств собственников нежилых помещений мкр Стрижи г. Новосибирскна новые, соответствующие требованиям 522 -ФЗ, и ПП РФ№ 890 | 227000 | Контроль качества электрической энергии поставляемой потребителям, проверка работоспособности систем учета, выявление потерь в сетях
47 | J_НСК/Р/21 | 2029 | Реконструкция КЛ 10кВ ПС Мочище РП 4520 (ф11-741) (смр/пнр) | 19736790.4183 | Повышение надежности электроснабжения
|  | Итого затраты на 2030 год |  | 18488572.2683
48 | J_НСК/Р/18 | 2030 | Реконструкция РП-3920. Проектно-изыскательские, строительно-монтажных и пусконаладочные работы (2 ячейки + здание) - V этап | 5000000 | Замена устаревшего оборудования, реконструкция электрических сетей для увеличения надёжности электроснабжения потребителей
49 | J_НСК/ПУ/25 | 2030 | Установка приборов учета 6(10) кВ в границах балансовой принадлежности сетей ООО «НРСК-СИБИРЬ», в том числе в целях определения их в качестве расчетных приборов учета на границах разграничения со смежными сетевыми организациями (4ПУ-ТП 4621; 4ПУ-ТП 4148) | 6000000 | Установка приборов учета для исполнения требований законодательства во избежание излишних потерь электрической энергии.
50 | J_НСК/ПУ/26 | 2030 | Проектные-изыскательские, строительно-монтажные работы по замене существующих приборов учёта электрической энергии, установленных в отношении энергопринимающих устройств собственников нежилых помещений по ул. Красный проспект г. Новосибирскна новые, соответствующие требованиям 522 -ФЗ, и ПП РФ№ 890 | 1513333.3333 | Контроль качества электрической энергии поставляемой потребителям, проверка работоспособности систем учета, выявление потерь в сетях
51 | J_НСК/Р/21 | 2030 | Реконструкция КЛ 10кВ ПС Мочище РП 4520 (ф11-741) (смр/пнр) | 4301137.61 | Повышение надежности электроснабжения
52 | J_НСК/Р/11 | 2030 | Проектно-изыскательские, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту: "Замена силового трансформатора 6/0,4 кВ в ЦРП-1" по адресу ул.Королева, 40, к.4 | 1674101.325 | Повышение надежности электроснабжения