## ЛСР по форме №4 с мат. и обор.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на | Сварная - 4129
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________5183,973 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2979,471 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1083,821 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________235,056 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________340,346 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________915,673 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1135,76 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса обору-дования, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. Прокладка КЛ от места врезки к КЛ-10кВ от ПС "Сварная"
1 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) (Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,28 28 / 100 | 1441,44 1441,44 |  |  |  | 16886.76 | 16886.76 |  |  | 154 | 43.12
2 | ФЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м) (Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) | 5 500 / 100 | 368,31 59,78 | 307,52 54,29 | 1.01 |  | 30382.98 | 12506.81 | 17851,77 11357,05 | 24.4 | 5.3 | 26.5
3 | ФЕРм08-02-142-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 (до 2 шт) (100 м) (Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) | 4 400 / 100 | 29,66 22,97 | 6,31 1,12 | 0.38 |  | 4144.47 | 3843.92 | 293,13 186,77 | 7.42 | 1.99 | 7.96
4 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Песок природный для строительных: работ средний (м3) (Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) | 5.9645 | 55.26 |  | 55.26 |  | 1608.44 |  |  | 1608.44
5 | ФЕРм08-02-143-01 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (100 м) (Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) | 4 400 / 100 | 435,73 58,76 | 375,98 52,12 | 0.99 |  | 27314.57 | 9834.74 | 17460,7 8722,13 | 19.13 | 5.21 | 20.84
6 | ФЕРм08-02-143-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего (до 2 шт) (100 м) (Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) | 4 400 / 100 | 225,98 31,4 | 194,05 27,42 | 0.53 |  | 14277.69 | 5255.77 | 9011,77 4589,01 | 10.15 | 2.72 | 10.88
7 | ФССЦ-06.1.01.05-0035 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 (1000 шт) (Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,905 905 / 1000 | 1752.6 |  | 1752.6 |  | 7740.18 |  |  | 7740.18
8 | ФЕР34-02-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр прим. | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (канал.км) 1 193,20 = 64 193,20 - 1000 x 63,00 (Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,1 50*2/1000 | 1418,24 1350,22 |  | 68.02 |  | 5682.49 | 5649.3 |  | 33.19 | 133 | 13.3
9 | ФЕР01-02-061-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта) (Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,594 59,4 / 100 | 796,5 796,5 |  |  |  | 19795.38 | 19795.38 |  |  | 88.5 | 52.57
10 | ФЕР22-05-002-21 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 50 м труб диаметром 400 мм (100 м продавливания) (Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1 100 / 100 | 101141,4 5425,58 | 40988,89 7050,02 | 54726.93 |  | 969954.84 | 227006.43 | 475881,04 294973,00 | 267067.37 | 463.25 | 463.25
11 | ФССЦ-24.3.03.13-0421 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим. | Трубы из полиэтилена низкого давления (ПНД), наружным диаметром: 125 мм (10 м) (Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) | 10 100 / 10 | 1317 |  | 1317 |  | 64269.6 |  |  | 64269.6
12 | ФЕРм10-06-034-28 Приказ Минстроя России от 24.05.2021 №321/пр прим. | Герметизация кабеля в трубе (шт) (Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) | 12 | 96,53 6,13 |  | 90.4 |  | 8372.57 | 3078.75 |  | 5293.82 | 0.55 | 6.6
13 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (грунт, песок) (100 м3) (Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,371952 (25,83*1,44) / 100 | 796,5 796,5 |  |  |  | 12395.51 | 12395.51 |  |  | 88.5 | 32.92
14 | ФССЦ-02.3.01.02-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Песок природный для строительных: работ средний (м3) (Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) | 9.36 | 55.26 |  | 55.26 |  | 2524.1 |  |  | 2524.1
15 | ФЕРм08-02-141-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг (100 м) (Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) | 3,2 320 / 100 | 594,95 196,73 | 324,04 39,76 | 74.18 |  | 39536.66 | 26339.52 | 12038,59 5322,85 | 1158.55 | 17.44 | 55.81
16 | ФЕРм08-02-148-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг (в трубах и по опоре) (100 м) (Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1 100 / 100 | 390,97 259,9 | 91,58 6,02 | 39.49 |  | 12130.05 | 10874.05 | 1063,29 252,04 | 192.71 | 23.04 | 23.04
17 | ФССЦ-21.1.07.02-0027 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим. | Кабели силовые на напряжение 10000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лент марки: ААБ2л, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2 (1000 м) (Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,5 500 / 1000 | 178202.22 |  | 178202.22 |  | 434813.42 |  |  | 434813.42
18 | ФЕРм08-02-158-20 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим. | Муфта концевая для 3-5-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (внутри ТП) (шт) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1.То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) | 2 | 38,35 30,23 | 2,88 0,42 | 5.24 |  | 2647.68 | 2529.58 | 66,96 35,25 | 51.14 | 2.619 | 5.24
19 | ФЕРм08-02-167-08 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2 (1 шт.) (Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) | 4 | 168 113,47 | 5,81 0,32 | 48.72 |  | 20211.4 | 18990.67 | 269,72 54,22 | 951.01 | 9.83 | 39.32
20 | ЗАО "Электрокомплектсервис" ИНН 5407159273 | Муфта кабельная 3КВТп-10-70/120 (шт) (Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) | 4 | 8350 |  | 8350 |  | 33400 |  |  | 33400
21 | ЗАО "Электрокомплектсервис" ИНН 5407159273 | Муфта кабельная концевая (шт) (Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) | 2 | 6751 |  | 6751 |  | 13502 |  |  | 13502
22 | ФССЦпг-03-02-01-003 | () (Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) | 15.525
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 1741590.79 | 374987.19 | 533936,97 325492,32 | 832666.63 |  | 801.35
Накладные расходы | [7 empty] | 780196.64
Сметная прибыль | [7 empty] | 473123.21
Итого по разделу 1 Прокладка КЛ от места врезки к КЛ-10кВ от ПС "Сварная" | [7 empty] | 2994910.64 |  |  |  |  | 801.35
Итого Строительные работы | [7 empty] | 2209631.35 |  |  |  |  | 605.16
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 785279.29 |  |  |  |  | 196.19
Итого | [7 empty] | 2994910.64 |  |  |  |  | 801.35
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 832666.63
Машины и механизмы | [7 empty] | 533936.97
ФОТ | [7 empty] | 700479.51
Накладные расходы | [7 empty] | 780196.64
Сметная прибыль | [7 empty] | 473123.21
Итого по разделу 1 Прокладка КЛ от места врезки к КЛ-10кВ от ПС "Сварная" | [7 empty] | 2994910.64 |  |  |  |  | 801.35
Раздел 2. Монтаж ячейки в ТП
23 | ФЕРм08-01-084-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Камера сборных распределительных устройств: с масляным выключателем (1 шт.) (Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) | 5 | 623,74 285,13 | 316,48 17,66 | 22.13 |  | 80301.72 | 59649.61 | 19748,1 3695,31 | 904.01 | 24.7 | 123.5
24 | Прайс | Ячейка КСО-298-02 (вводная/линейная) (шт) (Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1 | 699840 |  | 699840 |  | 699840 |  |  | 699840
25 | ФЕРп01-03-008-05 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ (1 шт.) | 1 | 293,09 293,09 |  |  |  | 12262.89 | 12262.89 |  |  | 24 | 24
26 | Прайс | Наладка релейной защиты (шт) (Приказ от 07.07.2022 №557/пр прил.8 табл.1 п.4 Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1 | 70000 |  | 70000 |  | 70000 |  |  | 70000
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 862404.61 | 71912.5 | 19748,10 3695,31 | 770744.01 |  | 147.5
Накладные расходы | [7 empty] | 69415.45
Сметная прибыль | [7 empty] | 37211.07
Итого по разделу 2 Монтаж ячейки в ТП | [7 empty] | 969031.13 |  |  |  |  | 147.5
Раздел 3. Установка приборов учета (2шт)
27 | ФЕРм08-01-053-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Трансформатор тока напряжением: до 20 кВ (1 шт.) | 6 | 62,37 27,03 | 19,57 1,18 | 15.77 |  | 8610.61 | 6785.61 | 1363,25 296,23 | 461.75 | 2.81 | 16.86
28 | ФЕРм08-01-054-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Трансформатор напряжением: до 10 кВ, однофазный (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 6 | 31,97 9,12 | 17,42 0,97 | 5.43 |  | 3662.23 | 2289.48 | 1213,76 244,01 | 158.99 | 0.948 | 5.69
29 | ФЕРп01-02-017-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 4 | 21,82 21,82 |  |  |  | 3651.13 | 3651.13 |  |  | 1.8 | 7.2
30 | ФЕРп01-02-015-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением: до 11 кВ (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 6 | 160,01 160,01 |  |  |  | 40168.41 | 40168.41 |  |  | 13.2 | 79.2
31 | ФЕРм08-03-600-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (1 шт.) | 2 | 11,59 8,63 | 2,42 0,14 | 0.54 |  | 783.62 | 722.16 | 56,19 11,72 | 5.27 | 0.87 | 1.74
32 | ФЕРп02-02-001-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения (инсталляция) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 2 | 46,92 46,92 |  |  |  | 3926.27 | 3926.27 |  |  | 2.988 | 5.98
33 | ФЕРм08-03-526-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 8 | 259,16 17,81 | 1.36 | 239.99 |  | 15456.24 | 5960.69 | 125.95 | 9369.6 | 1.872 | 14.98
34 | ФЕРм11-06-001-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 2 | 165,59 54,76 | 13,33 0,65 | 97.5 |  | 5843.15 | 4581.98 | 309,57 54,22 | 951.6 | 6.18 | 12.36
35 | ФЕРм10-06-037-08 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 200х200 мм (1 шт.) | 2 | 10,9 9,3 | 0.27 | 1.33 |  | 797.47 | 778.22 | 6.27 | 12.98 | 1.09 | 2.18 | 0.007
36 | ФЕРм08-02-405-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 (100 м) | 0.4 | 1394,67 360,02 | 122,46 3,38 | 912.19 |  | 8374.58 | 6025.29 | 568,7 56,57 | 1780.59 | 38.3 | 15.32
37 | ОАО "Новосибирскэнергосбыт" | Калькуляция №12 "Выполнение однолинейных схем электроснабжения" (час) | 4 | 720,34 720,34 |  |  |  | 2881.36 | 2881.36
38 | ВУЕР_СДТУ(2008)-11-3-3и | УСПД (устройства сбора и передачи данных), концентраторы. Ремонт и наладка (устройство) | 2 | 212,47 212,47 |  |  |  | 17779.49 | 17779.49 |  |  | 12.7 | 25.4
39 | ОАО "Новосибирскэнергосбыт" | Калькуляция №54 "Выполнение работ по обследованию объектов с целью создания АСКУЭ"; час. (час) | 2 | 2796,6 2796,6 |  |  |  | 5593.2 | 5593.2
40 | ОАО "Новосибирскэнергосбыт" | Калькуляция №51 "Выполнение работ по сборке, наладке и тестированию УПД КУЭ"; час. (час) | 2 | 4491,52 4491,52 |  |  |  | 8983.04 | 8983.04
41 | ОАО "Новосибирскэнергосбыт" | Калькуляция №52 "Выполнение работ в электроустановках по монтажу и наладке АСКУЭ"; час. (час) | 4 | 3305,08 3305,08 |  |  |  | 13220.32 | 13220.32
42 | ОАО "Новосибирскэнергосбыт" | Калькуляция №15 "Выполнение работ по конфигурированию центра сбора и обработки информации"; час. (час) | 2 | 3177,96 3177,96 |  |  |  | 6355.92 | 6355.92
43 | ОАО "Новосибирскэнергосбыт" | Калькуляция №64 "Услуги автотранспорта - легковые а/м "ГАЗЕЛЬ"; час. (час) | 16 | 576,27 576,27 |  |  |  | 9220.32 | 9220.32
44 О | прайс-лист | Трансформатор ТОЛ-10-11 5-2000А/5 (шт) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) | 6 | 28116.5 |  |  | 168699 | 168699
45 О | прайс-лист | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М (шт) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) | 1 | 43758.92 |  |  | 43758.92 | 43758.92
46 О | прайс-лист | Комплект трансформаторов напряжения 3хЗНОЛПМ-10-УХЛ2; 10000/100 (шт) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) | 1 | 96163.2 |  |  | 96163.2 | 96163.2
47 О | прайс-лист | Авт. выкл.ВА47-29 2Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК; шт. (шт) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) | 1 | 481.49 |  |  | 481.49 | 481.49
48 | прайс-лист | Бокс с прозр.крышкой КМПн 2/4 для 4-х авт.выкл.наружн.уст. ИЭК; шт. (шт) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) | 1 | 424 |  | 424 |  | 424 |  |  | 424
49 | прайс-лист | Кабель силовой медный ВВГ 3x 2,5 мм2; м (м) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) | 10 | 217.72 |  | 217.72 |  | 2177.24 |  |  | 2177.24
50 | прайс-лист | Кабель микрофонный экранированный КММ 4х0,35; м (м) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) | 10 | 68.21 |  | 68.21 |  | 682.11 |  |  | 682.11
51 О | прайс-лист | УПД КУЭ (GSM-модем); шт (шт) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) | 1 | 30183.29 |  |  | 30183.29 | 30183.29
52 О | прайс-лист | GSM-антенна SMA; шт (шт) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) | 1 | 1060 |  |  | 1060 | 1060
53 | прайс-лист | Лампа сигнальная; шт (шт) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) | 1 | 389.02 |  | 389.02 |  | 389.02 |  |  | 389.02
54 | прайс-лист | Выключатель автоматический; шт (шт) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) | 1 | 703.84 |  | 703.84 |  | 703.84 |  |  | 703.84
55 | прайс-лист | Преобразователь статический; шт (шт) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) | 1 | 1425.7 |  | 1425.7 |  | 1425.7 |  |  | 1425.7
56 | прайс-лист | Розетка модульная; шт (шт) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) | 2 | 159 |  | 159 |  | 318 |  |  | 318
57 | прайс-лист | Бокс навесной (пластик); шт (шт) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) | 1 | 477 |  | 477 |  | 477 |  |  | 477
58 | прайс-лист | Кабель КММ-4х0,35; м (м) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) | 48 | 43.21 |  | 43.21 |  | 2073.87 |  |  | 2073.87
59 | прайс-лист | Кабель ВВГнг-3х1,5; м (м) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) | 20 | 33.94 |  | 33.94 |  | 678.82 |  |  | 678.82
60 | прайс-лист | Крышка D-UT 2,5/10; шт (шт) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) | 2 | 26.5 |  | 26.5 |  | 53 |  |  | 53
61 | прайс-лист | Клемма UT 2,5; шт (шт) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) | 8 | 40.28 |  | 40.28 |  | 322.24 |  |  | 322.24
62 | прайс-лист | Клемма UT 2,5 BU; шт (шт) (Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06)) | 8 | 40.28 |  | 40.28 |  | 322.24 |  |  | 322.24
63 | прайс-лист | Ячейка КСО (шт) | 1 | 30000 |  | 30000 |  | 30000 |  |  | 30000
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 535700.34 | 138922.89 | 3643,69 662,75 | 52787.86 |  | 186.91
Накладные расходы | [7 empty] | 93689.92
Сметная прибыль | [7 empty] | 45362.35
Итого по разделу 3 Установка приборов учета | [7 empty] | 674752.61 |  |  |  |  | 186.91
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [7 empty] | 3139695.74 | 585822.58 | 557328,76 329850,38 | 1656198.5 |  | 1135.76
Накладные расходы | [7 empty] | 943302.01
Сметная прибыль | [7 empty] | 555696.63
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 5183972.9 |  |  |  |  | 1135.76
Итого Строительные работы | [7 empty] | 2979471.35 |  |  |  |  | 605.16
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 1083821.02 |  |  |  |  | 388.82
Итого Оборудование | [7 empty] | 340345.9
Итого Прочие затраты | [7 empty] | 235056.11 |  |  |  |  | 141.78
Итого | [7 empty] | 4638694.38 |  |  |  |  | 1135.76
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 1656198.5
Машины и механизмы | [7 empty] | 557328.76
ФОТ | [7 empty] | 915672.96
Оборудование | [7 empty] | 340345.9
Накладные расходы | [7 empty] | 943302.01
Сметная прибыль | [7 empty] | 555696.63
Непредвиденные затраты 3% | [7 empty] | 139160.83
Итого с непредвиденными | [7 empty] | 4777855.21
Прогноз показателей инфляции на 2025 8,5% | [7 empty] | 406117.69
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 5183972.9 |  |  |  |  | 1135.76