Утверждаю

Генеральный директор

ООО «НРСК-СИБИРЬ»

_______ Кожин А.Ю.

«22» октября 2025г.

Дефектный акт №15

Комиссия, образованная в соответствии с приказом №2-1/158 от 08.07.2024 в составе:

Председатель комиссии	Зам. ген. директора-

техн. директор

ООО «НРСК-СИБИРЬ»			Мартыненко И.Л.

Члены комиссии		Технический директор-

главный инженер ООО «СЭТ54»		Буянов Е.А.

Зам. ген. директора по бизнес

планированию и тарифной

политике					Казакова С.А.

Составили настоящий акт о том, что после отключения РЗА КЛ-10кВ от ПС «Солнечная» Ф.11-485 яч.35 до ТП-ДСКВ яч.12 по адресу: ул. Тайгинская, и проведения испытания КЛ-10кВ, выявлены следующие отклонения от требований НТД (дефекты):

- Повреждение КЛ-10кВ по адресу ул. Тайгинская

Необходимые мероприятия для приведения электроустановки в соответствие с требованиями НТД:

| № п/п | Наименование оборудования | Мероприятия по устранению дефекта | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | КЛ-10кВ от ПС «Солнечная» Ф.11-485 яч.35 до ТП-ДСКВ яч.12 | Ремонт КЛ-10кВ с заменой соединительных муфт | Соединительные муфты 2 шт., участок КЛ-(8-10) метров |

Председатель комиссии:

Зам. ген. директора-

техн. директор

ООО «НРСК-СИБИРЬ»                               ___________                     Мартыненко И.Л.

Члены комиссии:

Зам. ген. директора по бизнес

планированию и тарифной политике	____________	         Казакова С.А.

Техническое директор-главный инженер

ООО «СЭТ54»				______________		Буянов Е.А.

Договор ОТО №32514523086 от 10.03.2025г.