## Лист1
Расчёт затрат, необходимых для мероприятия J_НСК/Р/09
№ | Наименование, характеристика электроустановки, вид работ | Источник информации | Норматив цены, тыс. руб./1 шт | Итого, 1шт | Затраты в ценах 2024 год, тыс.руб без НДС
1 | Замена трансформаторов ТП-74иа на трансформаторы большей мощности в связи с осуществлением технологических присоединений Заявителей до 15кВт с заменой ВНА на вакуумные выключатели (3 ячейки) | Приказ Минэнерго РФ от 26.02.2024г. №131 Таблица В2. УНЦ ячейки выключателя НУ 6-35 кВ | 5058.3 | 3 | 15174.9
1 |  | Приказ Минэнерго РФ от 26.02.2024г. №131 Таблица Т5.1. УНЦ ячейки двухобмоточного трансформатора 6-20 кВ с устройством регулирования напряжения под нагрузкой | 7508.6 | 2 | 15017.2
| ИТОГО |  |  |  | 30192.1