## Лист1 (корр)
Перечень мероприятий предусмотренный в рамках инвестиционной программы ООО "НРСК-СИБИРЬ" 2025-2030гг.
[7 empty] | Поставщик 1 |  |  | Поставщик 2 |  |  | Поставщик 3 |  |  | Средняя цена
№ п/п | Идентификационный номер проекта | Год | Мероприятие | Общая стоимость, руб, без НДС | Цель инвестиционного проекта | Марка/уточнение | ссылка | № | сумма | ссылка | № | сумма | ссылка | № | сумма
5 | К_НСК/З/09 | 2025 | МФУ лазерный Kyocera Ecosys M4125idn, A3, лазерный, белый | 155800 | Приобретение офисной техники |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ezt20/view/supplier-results.html?regNumber=0116300000225000149 | 0116300000225000149 | 302150 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/documents.html?noticeInfoId=18237830 | 32514786285 | 142600 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0305100004125000031# | 0305100004125000031 | 211274.54 | 218674.8467
8 | J_НСК/Р/16 | 2026 | Реконструкция ТП-167ба замена выключателей нагрузки с модель ВН на ВНА с заменой приводов - 7штук. | 1500000 | Исключение отказов при проведнии переключений в связи с выроботкой установленных выключателей и их приводов. |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=18329628 | 32514864756 | 1690794.13 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/protocols.html?noticeInfoId=18323803 | 32514855749 | 1939991.02 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=18318220 | 32514851274 | 1877007.12 | 1835930.7567
9 | J_НСК/Р/09 | 2025 | Замена трансформаторов ТП-74иа на трансформаторы большей мощности в связи с осуществлением технологических присоединений Заявителей до 15кВт с заменой ВНА на вакуумные выключатели (3 ячейки) | 6100000 | Реконструкция электрических сетей для соблюдения требований вышестоящей сетевой организации (АО "РЭС") |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=17980116 | 32514565222 | 7564150.14 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=17919196 | 32514516832 | 6598929.95 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=18161437 | 32514619129 | 12269999 | 8811026.3633
10 | J_НСК/З/15 | 2026 | Приобретение легкового автомобиля (1шт) | 2200000 | Для обеспечения надежности и оперативного обслуживания оборудования | Лада Веста | КП в эл. виде |  | 2599000 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0345200003425000014 | 0345200003425000014 | 2 205 052.50 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0103200008425003801 | 0103200008425003801 | 2143031.665 | 2371015.8325
11 | J_НСК/Р/18 | 2026 | Проектно-изыскательские, I этап строительно-монтажных и пусконаладочные работы по объекту РП-3920 (4 ячейки) | 5000000 | Замена устаревшего оборудования, реконструкция электрических сетей для увеличения надёжности электроснабжения потребителей |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=18262808 | 32514717891 | 26499958.8 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=18149550 | 32514709850 | 28042568.07 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=17630707 | 32414288653 | 22700000 | 25747508.9567
15 | J_НСК/З/17 | 2026 | Приобретение грузопассажирского фургона ГАЗ 27055 (филиал №1) | 3500000 | Приобретение основного средства для осуществления оперативно-технического обслуживания электросетевого хозяйства | грузопассажирский фурон (без уточнения марки) | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0828600004825000019 | 0828600004825000019 | 3748801.41 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0373200018825000715 | 0373200018825000715 | 3440000 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0373200018825000679 | 0373200018825000679 | 3500000 | 3562933.8033
16 | J_НСК/З/18 | 2026 | Приобретение компьютерной техники (Компьютер IRU, монитор, клавиатура, мышка)10 раб.мест (филиал №1) | 800000 | Приобретение офисной техники |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0362300158825000003 | 0362300158825000003 | 943043.75 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0263100000425000026 | 0263100000425000026 | 999690 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0103100007325000011 | 0103100007325000011 | 910000 | 950911.25
17 | J_НСК/З/19 | 2026 | Маршрутизатор MikroTik Cloud Router CCR1016-12S-1S+ (филиал №1) | 101250 | Приобретение офисной техники |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/protocol223/document-info.html?protocolInfoId=20498565 | 32514691254 | 174300 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk20/view/documents.html?regNumber=0302300127125000004 | 0302300127125000004 | 136530 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ezt20/view/supplier-results.html?regNumber=0390300054525000010 | 0390300054525000010 | 153000 | 154610
18 | J_НСК/З/20 | 2026 | Приобретение компьютерной техники (МФУ) 2шт (филиал №1) | 232332.5 | Приобретение офисной техники |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ezt20/view/supplier-results.html?regNumber=0116300000225000149 | 0116300000225000149 | 302150 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/documents.html?noticeInfoId=18237830 | 32514786285 | 142600 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0305100004125000031# | 0305100004125000031 | 211274.54 | 218674.8467
20 | J_НСК/Р/20 | 2026 | Проектирование кабельной линии 10кВ РП 4540 ТП 4464 с установкой 2-х дополнительных ячеек в РП 4540 | 250000 | Обеспечения резервного питания куста из 8ТП (ТП 4464 ТП 4465 ТП 4334 ТП 4335 ТП 4193 ТП 4180 ТП 4471 ТП 4291) |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=17957474 | 32514547168 | 360776.4 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk20/view/common-info.html?regNumber=0343100000724000928 | 0343100000724000928 | 366000 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=18368096 | 32514893487 | 545625.23 | 424133.8767
21 | J_НСК/Р/21 | 2026 | Проектирование для дальнейшей реконструкции КЛ 10кВ ПС Мочище РП 4520 (ф11-741) | 300000 | Повышение надежности электроснабжения |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=17957474 | 32514547168 | 360776.4 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/zk20/view/common-info.html?regNumber=0343100000724000928 | 0343100000724000928 | 366000 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=18368096 | 32514893487 | 545625.23 | 424133.8767
22 | J_НСК/Р/22 | 2026 | Реконструкция ТП 3015 (закупка оборудования) | 3007620.3333 | Повышение надежности электроснабжения |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=18330864 | 32514864916 | 4327891.52 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=18312079 | 32514779067 | 5564796 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=18240536 | 32514788453 | 3512990.45 | 4468559.3233
23 | J_НСК/Р/23 | 2026 | Реконструкция РП 3064 (закупка оборудования) | 2222214.0067 | Повышение надежности электроснабжения |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=18330864 | 32514864916 | 4327891.52 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=18312079 | 32514779067 | 5564796 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=18240536 | 32514788453 | 3512990.45 | 4468559.3233
26 | J_НСК/С/02 | 2027 | РП-3770 яч.8 - ПС "Кирзаводская яч.22 ф.11-294 замена участка кабельной линии -10кВ - 2км | 8640000 | Реконструкция электрических сетей для выполнения требований категорийности и увеличения надёжности электроснабжения потребителей |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=15464552 | 32312541591 | 14201421.87 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=18139859 | 32514706646 | 12246400 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/protocols.html?noticeInfoId=18050499 | 32514601878 | 12812088.53 | 13086636.8
27 | J_НСК/Р/18 | 2027 | Проектно-изыскательские, II этап строительно-монтажных и пусконаладочные работы по объекту РП-3920 (4 ячейки) | 5000000 | Замена устаревшего оборудования, реконструкция электрических сетей для увеличения надёжности электроснабжения потребителей |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=18262808 | 32514717891 | 26499958.8 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=18149550 | 32514709850 | 28042568.07 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=17630707 | 32414288653 | 22700000 | 25747508.9567
30 | J_НСК/З/21 | 2027 | Приобретение компьютерной техники (МФУ) 1шт (филиал №1) | 129830.8333 | Приобретение офисной техники |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ezt20/view/supplier-results.html?regNumber=0116300000225000149 | 0116300000225000149 | 302150 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/documents.html?noticeInfoId=18237830 | 32514786285 | 142600 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/documents.html?regNumber=0305100004125000031# | 0305100004125000031 | 211274.54 | 218674.8467
32 | J_НСК/Р/20 | 2027 | Прокладка кабельной линии 10кВ РП 4540 ТП 4464 с установкой 2-х дополнительных ячеек в РП 4540 | 3126584.475 | Обеспечения резервного питания куста из 8ТП (ТП 4464 ТП 4465 ТП 4334 ТП 4335 ТП 4193 ТП 4180 ТП 4471 ТП 4291) |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=18330864 | 32514864916 | 4327891.52 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=18079217 | 32514531121 | 3496000.4 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=18241332 | 32514788996 | 5824730.65 | 4549540.8567
33 | J_НСК/Р/21 | 2027 | Реконструкция КЛ 10кВ ПС Мочище РП 4520 (ф11-741) (закупка оборудования) | 10590435.2067 | Повышение надежности электроснабжения |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=18050499 | 32514601878 | 12812088.53 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=15169574 | 32312304069 | 13609405.78 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=18176077 | 32514660177 | 13801497.38 | 13407663.8967
35 | J_НСК/Р/22 | 2027 | Реконструкция ТП 3015 (смр) | 4511430.5 | Повышение надежности электроснабжения |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=18196127 | 32514750640 | 9352104.58 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=18312079 | 32514779067 | 5564796 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=18241332 | 32514788996 | 5824730.65 | 6913877.0767
36 | J_НСК/Р/23 | 2027 | Реконструкция РП 3064 (смр) | 3333321.01 | Повышение надежности электроснабжения |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=18330864 | 32514864916 | 4327891.52 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=18312079 | 32514779067 | 5564796 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=18240536 | 32514788453 | 3512990.45 | 4468559.3233
38 | J_НСК/С/03 | 2028 | Замена участка кабельной линии 10кВ от РП-3570 яч.10 - ПС "Кирзаводская" яч.4 ф.11-284 (2км) | 8640000 | Реконструкция электрических сетей для выполнения требований категорийности и увеличения надёжности электроснабжения потребителей |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/supplier-results.html?regNumber=0303300097123000001 | 0303300097123000001 | 20000000 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/supplier-results.html?regNumber=0373100001023000132 | 0373100001023000132 | 14 557 414,37 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/protocols.html?noticeInfoId=14085629 | 32211409065 | 17918290.8 | 18959145.4
39 | J_НСК/С/04 | 2028 | Замена участка кабельной линии 10кВ от РП-3570яч.3 - ПС"Кирзаводская яч.23 ф.11-288 (2км) | 8640000 | Реконструкция электрических сетей для выполнения требований категорийности и увеличения надёжности электроснабжения потребителей |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/supplier-results.html?regNumber=0303300097123000001 | 0303300097123000001 | 20000000 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/supplier-results.html?regNumber=0373100001023000132 | 0373100001023000132 | 14 557 414,37 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/protocols.html?noticeInfoId=14085629 | 32211409065 | 17918290.8 | 18959145.4
40 | J_НСК/Р/31 | 2028 | КТПН-3001 замена корпуса КТПН | 900000 | Реконструкция КТПН для увеличения надёжности электроснабжения потребителей |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=17990412 | 32514573366 | 2339903.24 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/protocols.html?noticeInfoId=16712245 | 32413553049 | 2551936.23 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/common-info.html?noticeInfoId=17029663 | 32413810379 | 1684514.16 | 2192117.8767
45 | J_НСК/Р/22 | 2028 | Реконструкция ТП 3015 (смр/пнр) | 8986634.0833 | Повышение надежности электроснабжения |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/protocols.html?noticeInfoId=18161785 | 32514723422 | 10202724.32 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/protocols.html?noticeInfoId=18156231 | 32514719494 | 11950809.22 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/protocols.html?noticeInfoId=18149497 | 32514715483 | 13333319.27 | 11828950.9367
46 | J_НСК/Р/23 | 2028 | Реконструкция РП 3064 (смр/пнр) | 8777806.5 | Повышение надежности электроснабжения |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/protocols.html?noticeInfoId=18271914 | 32514814980 | 12311172 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/protocols.html?noticeInfoId=18088696 | 32514650921 | 11087478.14 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/protocols.html?noticeInfoId=18101511 | 32514661406 | 14192883.31 | 12530511.15
52 | J_НСК/Р/35 | 2029 | Реконструкция КЛ 10кВ ПС Мочище РП 4520 (ф11-741) (смр/пнр) | 19736790.4183 | Повышение надежности электроснабжения |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/protocols.html?noticeInfoId=18077723 | 32514642012 | 49717325.98 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/protocols.html?noticeInfoId=18000025 | 32514565111 | 28549456.21 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/protocols.html?noticeInfoId=17242795 | 32413979161 | 21517500,04 | 39133391.095
57 | J_НСК/Р/21 | 2030 | Реконструкция КЛ 10кВ ПС Мочище РП 4520 (ф11-741) (смр/пнр) | 4301137.61 | Повышение надежности электроснабжения |  | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/protocols.html?noticeInfoId=18077723 | 32514642012 | 49717325.98 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/protocols.html?noticeInfoId=18000025 | 32514565111 | 28549456.21 | https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/protocols.html?noticeInfoId=17242795 | 32413979161 | 21517500,04 | 39133391.095